第８号様式（第１２条関係）

広告物等点検書

| 区分 | 点 検 内 容 | 補修を要する不良な箇所 |  | 補修の概要 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 補修完了予定年月日 | 補修の内容 |
| 基 礎 | 1 上部構造の全体の傾斜、ぐらつき | 無 | 有 | 年 月 日 |  |
|  | 2 基礎のクラック、防水層の裂傷等の異常 | 無 | 有 |  |  |
| 支持部 | 1 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 | 無 | 有 | 年 月 日 |  |
|  | 2 鉄骨接続部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 | 無 | 有 |  |  |
|  | 3 鉄骨接続部（ボルト）のゆるみ、欠落 | 無 | 有 |  |  |
| 取付 部 | 1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 | 無 | 有 | 年 月 日 |  |
|  | 2 ベース周辺・コーキングの老朽化、溶接部の劣化 | 無 | 有 |  |  |
|  | 3 取付対象部（柱・壁・スラブ）取付部周辺の異常 | 無 | 有 |  |  |
| 広告板・文字 | 1 広告板面・文字等のひどい汚れ、変色、さび | 無 | 有 | 年 月 日 |  |
|  | 2 広告板面・文字等の破損、変形、ビス等の欠落 | 無 | 有 |  |  |
|  | 3 枠組み部材の破損、ねじれ | 無 | 有 |  |  |
| 照明 装置 | 1 蛍光灯・照明灯・ＬＥＤの不点、ネオン管の不発光 | 無 | 有 | 年 月 日 |  |
|  | 2 照明器具・ＬＥＤの取付部の破損、変形、さび、漏水 | 無 | 有 |  |  |
|  | 3 ネオン管・サポート類の破損 | 無 | 有 |  |  |
|  | 4 ネオントランス・その周辺の損傷、接続不良 | 無 | 有 |  |  |
| 分電盤 | 1 分電盤の腐食、破損 | 無 | 有 | 年 月 日 |  |
|  | 2 電源配線経路の腐食、破損 | 無 | 有 |  |  |
|  | 3 安全ブレーカー・タイムスイッチ等の劣化、損傷 | 無 | 有 |  |  |
| その他 | 1 避雷針の突針部・導線固定部の腐食、損傷 | 無 | 有 | 年 月 日 |  |
|  | 2 図面との相違の有無 | 無 | 有 |  |  |
|  | 3 その他点検した事項 （ ） | 無 | 有 |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |
| 上記のとおり点検を行った。 年 月 日 点検者 住 所 氏 名 電話番号 １ 広告物等試験合格者 ２ 一級建築士 ３ ネオン工事士 ４ 市長が認定する者 上記の点検及び補修内容について確認し、了承した。 年 月 日 申請者 住 所 氏 名 電話番号 |  |  |  |  |  |

注　点検者は、広告物等の高さが４メートルを超える場合には、広告物等試験合格者又は新発田市屋外広告物条例施行規則第１７条第３項各号に掲げる者とし、点検者の欄の(　)内の該当する番号を○で囲むこと。