## 自主検査完了届
第1号様式
給水装置工事主任技術者自主検査完了届
年 月 日
| (宛先) |  | 新発田市水道事業 新発田市長
施工業者
住所
氏名
担当主任技術者氏名
年度承認第 号の給水装置工事について、現地検査の結果、当該給水装置が構造・材質基準に 適合していることを確認しましたので届け出ます。
検査種別及び項目 |  |  |  |  | 検査事項 |  |  |  |  | 適合 確認欄
屋外の検査 |  | 1 | 水道メーター及びメーター止水栓 |  | ① | 水道メーターは、逆付け・片寄りがなく、水平に取り付けられていること。
[5 empty] | ② | メーター取替に支障がないこと。
[5 empty] | ③ | 止水栓の操作に支障がないこと。
[5 empty] | ④ | 止水栓の逆付け及び傾きがないこと。
|  | 2 | 給水管の埋設深度 |  | ① | 所定の深さが確保されていること。
|  | 3 | 管延長 |  | ① | 竣工図面と整合すること。
|  | 4 | きょう類 |  | ① | 傾きがないこと。
|  | 5 | 止水栓 |  | ① | スピンドルの位置がボックスの中心にあること。
配管 |  | 1 | 配管 |  | ① | 延長、給水用具等の位置が竣工図と整合すること。
[5 empty] | ② | 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
[5 empty] | ③ | 配管の口径、経路、構造等が適切であること。
[5 empty] | ④ | 水の汚染、配管の破壊、浸食、凍結等を防止するための適切な措置がなされていること。
[5 empty] | ⑤ | 逆流防止のための給水用具の設置、吐水口空間の確保等がなされていること。
[5 empty] | ⑥ | クロスコネクションがなされていないこと。
|  | 2 | 接合 |  | ① | 適切な接合が行われていること。
|  | 3 | 管種 |  | ① | 性能基準適合品の使用を確認すること。
給水用具 |  | 1 | 給水用具 |  | ① | 性能基準適合品の使用を確認すること。
|  | 2 | 接続 |  | ① | 適切な接合が行われていること。
貯水槽 |  | 1 | 吐水口空間の測定 |  | ① | 吐水口と越流面等との位置関係の確認を行うこと。
機能検査 |  |  |  |  | ① | 各給水用具が水道メーターを経由していることを確認すること。
[5 empty] | ② | 給水用具の吐水量、動作状態が適切であることを確認すること。
耐圧試験 |  |  |  |  | ① | 一定の水圧による耐圧検査で、漏水及び抜けがないことを確認すること。
水質の確認 |  |  |  |  | ① | 臭気、異物、残留塩素の確認を行うこと。
＊この届は、給水装置工事竣工届にあわせて提出すること。
水道局確認欄 |  |  |  | お客様番号
備考